## Перерыв электроснабжения
НИЦ "Курчатовский институт"-ИФВЭ
Перерывы электроснабжения по электрической сети за 2020 год.
№ п/п | Наименование сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ВЛ) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
1 | НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ | ВЛ 110кВ "Протон - Протвино I цепь | ВЛ | 110 | 12-21, 2020.03.13 | 12-40, 2020.03.13 | 0ч. 19мин. | Акт №1 от 27.03.2020г.
2 | НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ | ШР 110кВ 1СШ ОВ (фаза А) | ПС | 110 | 11-41, 2020.09.21 | 11-58, 2020.09.21 | 0ч. 17мин. | Акт №2 от 21.09.2020г.