## АОПО19.12.2018г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 19.12.2018
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
кВт
2018-12-19 01:00 | 44 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 02:00 | 44 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 03:00 | 44 | 4 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 04:00 | 48 | 8 | 2 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 05:00 | 44 | 8 | 2 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 06:00 | 44 | 8 | 2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 07:00 | 44 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 08:00 | 44 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 09:00 | 40 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 10:00 | 44 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 11:00 | 40 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 12:00 | 40 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 13:00 | 44 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 14:00 | 40 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 15:00 | 40 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 16:00 | 44 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 17:00 | 40 | 0 | 0 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 18:00 | 40 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 19:00 | 40 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 20:00 | 40 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 21:00 | 44 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 22:00 | 44 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-19 23:00 | 40 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-12-20 | 44 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Потвино Т 1-4; 19.12.2018г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 19 декабря 2018 г.
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | кВт | кB |  | А | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0 |  | 0 |  | 0
1 | 0 | 114 | 0 | 10.4 | 4 | 55 | 114 | 10.55 | 0 |  | 21 | 110.9 | 4492 | 10.22 | 10 | 10 | 110.9 | 2060 | 10.26 | 3
2 | 0 | 114.1 | 0 | 10.4 | 4 | 55 | 114.1 | 10.55 | 0 |  | 20 | 111 | 4204 | 10.23 | 10 | 9 | 111 | 1940 | 10.24 | 3
3 | 0 | 114 | 0 | 10.4 | 4 | 57 | 114 | 10.6 | 0 |  | 19 | 111 | 4148 | 10.2 | 10 | 10 | 111 | 2076 | 10.2 | 3
4 | 0 | 114.9 | 0 | 10.4 | 4 | 59 | 114.9 | 10.71 | 0 |  | 18 | 111.2 | 3884 | 10.18 | 10 | 8 | 111.2 | 1880 | 10.18 | 3
5 | 0 | 113.9 | 0 | 10.4 | 4 | 59 | 113.9 | 11.03 | 0 |  | 17 | 111.4 | 3656 | 10.15 | 10 | 9 | 111.4 | 1916 | 10.16 | 3
6 | 0 | 113.8 | 0 | 10.4 | 4 | 60 | 113.8 | 11.16 | 0 |  | 18 | 111.1 | 3908 | 10.14 | 10 | 8 | 111.1 | 1684 | 10.1 | 3
7 | 0 | 113.9 | 0 | 10.4 | 4 | 60 | 113.9 | 13.3 | 0 |  | 20 | 110.9 | 4280 | 10.12 | 10 | 9 | 110.9 | 1948 | 10.05 | 3
8 | 0 | 112.8 | 0 | 10.4 | 5 | 68 | 112.8 | 14.9 | 0 |  | 21 | 110.8 | 4720 | 10.24 | 11 | 11 | 110.8 | 2356 | 10.24 | 4
9 | 0 | 111.9 | 0 | 10.4 | 5 | 80 | 111.9 | 14.94 | 0 |  | 25 | 110.6 | 5452 | 10.2 | 11 | 13 | 110.6 | 2972 | 10.3 | 4
10 | 0 | 111.8 | 0 | 10.4 | 5 | 80 | 111.8 | 14.75 | 0 |  | 27 | 110.6 | 5908 | 10.17 | 11 | 16 | 110.6 | 3424 | 10.34 | 4
11 | 0 | 111.8 | 0 | 10.4 | 5 | 78 | 111.8 | 14.82 | 0 |  | 28 | 110.6 | 5968 | 10.17 | 11 | 15 | 110.6 | 3264 | 10.34 | 4
12 | 0 | 111.8 | 0 | 10.4 | 5 | 77 | 111.8 | 14.07 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5756 | 10.17 | 11 | 14 | 110.6 | 3084 | 10.36 | 4
13 | 0 | 112.4 | 0 | 10.4 | 5 | 80 | 112.4 | 14.75 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5620 | 10.18 | 11 | 13 | 110.6 | 2844 | 10.36 | 4
14 | 0 | 111.8 | 0 | 10.4 | 5 | 80 | 111.8 | 14.34 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5624 | 10.19 | 11 | 15 | 110.6 | 3128 | 10.37 | 4
15 | 0 | 112.1 | 0 | 10.4 | 5 | 80 | 112.1 | 13.82 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5632 | 10,20 | 11 | 15 | 110.6 | 3120 | 10.37 | 4
16 | 0 | 111.8 | 0 | 10.4 | 5 | 72 | 111.8 | 13.5 | 0 |  | 25 | 110.6 | 5468 | 10.28 | 11 | 13 | 110.6 | 2800 | 10.37 | 4
17 | 0 | 111.7 | 0 | 10.4 | 4 | 70 | 111.7 | 12.72 | 0 |  | 25 | 110.6 | 5412 | 10.16 | 11 | 13 | 110.6 | 2820 | 10.24 | 4
18 | 0 | 112 | 0 | 10.4 | 4 | 68 | 112 | 12.69 | 0 |  | 24 | 110.6 | 5256 | 10.16 | 10 | 11 | 110.6 | 2276 | 10.24 | 3
19 | 0 | 112.3 | 0 | 10.4 | 4 | 65 | 112.3 | 12.25 | 0 |  | 24 | 110.7 | 5144 | 10.16 | 10 | 11 | 110.7 | 2388 | 10.25 | 3
20 | 0 | 112.8 | 0 | 10.4 | 4 | 63 | 112.8 | 12.56 | 0 |  | 23 | 110.7 | 5124 | 10.18 | 10 | 12 | 110.7 | 2448 | 10.25 | 3
21 | 0 | 113.1 | 0 | 10.4 | 4 | 65 | 113.1 | 11.82 | 0 |  | 23 | 110.8 | 4988 | 10.19 | 10 | 11 | 110.8 | 2252 | 10.26 | 3
22 | 0 | 113.5 | 0 | 10.4 | 4 | 60 | 113.5 | 11.09 | 0 |  | 24 | 110.6 | 5356 | 10.2 | 10 | 11 | 110.6 | 2332 | 10.24 | 3
23 | 0 | 113.2 | 0 | 10.4 | 4 | 60 | 113.2 | 10.76 | 0 |  | 24 | 110.6 | 5380 | 10.21 | 10 | 11 | 110.6 | 2356 | 10.24 | 3
24 | 0 | 113.7 | 0 | 10.4 | 4 | 55 | 113.7 | 10.55 | 0 |  | 22 | 110.9 | 4800 | 10.23 | 10 | 10 | 110.9 | 2192 | 10.26 | 3
В сутки |  |  | 0 | [9 empty] | 120180 |  |  |  |  | 59560
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.

## АТ -АТ 2; 19.12.2018г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 19 декабрь 2018 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 9-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 229/114,2/10,61 | 12 | 222,8/111,0/10,32 | 12 | 222,6/111,1/10,32
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 228,7/114,4/10,61 | 12 | 222,8/111,2/10,32 | 12 | 222,1/111,2/10,32
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин
| Инженер 1кат. | [6 empty] | С.В.Плешкова

## ПС Протон;19.12.2018г
Протокол замеров напряжения и нагрузки в контрольные часы (04:00; 09:00; 18:00)
ПС «Протон»
на 19 декабря 2018 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 9-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 30.18 | 1.155 | 74.5 | 229.3 | 39.72 | 0.116 | 99.7 | 222.8 | 40.7 | 0.97 | 103.1 | 222.6
2 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 29.94 | 2.277 | 77.9 | 228.7 | 39.02 | 2.543 | 104.2 | 222.4 | 40.42 | 3.135 | 108.1 | 222.1
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 9.059 | 2.581 | 49 | 114.2 | 13.74 | 4.436 | 76.5 | 111 | 12.51 | 3.234 | 68.4 | 111.1
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 10.49 | 2.453 | 57.3 | 114.4 | 15.11 | 4.787 | 83.5 | 111.2 | 12.76 | 3.076 | 70.2 | 111.2
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 12.02 | 3.112 | 62.5 | 114.4 | 12.95 | 3.035 | 68.9 | 111.2 | 13.44 | 3.447 | 72.9 | 111.2
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 27.73 | 14.01 | 159 | 114.2 | 38.55 | 18.72 | 227.4 | 111 | 40.96 | 17.75 | 234.3 | 111.1
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 30.22 | 2.922 | 153.4 | 229.3 | 40.1 | 3.195 | 210.7 | 222.8 | 40.08 | 3.781 | 210 | 222.6
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 29.88 | 2.969 | 159 | 228.7 | 39.54 | 3.024 | 209.8 | 222.4 | 39.8 | 3.846 | 209.5 | 222.1
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 19 декабря 2018г.работали на отдачу.
Главный энергетик | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер 1 кат. | [9 empty] | С.В. Плешкова