## АОПО17.06.2020г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 17.06.2020г.
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
кВт
2020-06-17 01:00 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 03:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 06:00 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 07:00 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 08:00 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 09:00 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 10:00 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 11:00 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 14:00 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 15:00 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 17:00 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 18:00 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 22:00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протвино Т 1-4; 17.06.2020г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 17 июня 2020 г.
Время | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB
0
1 | 0 | 115.7 | 0 | 10.135 | 3 | 50 | 115.7 | 7.46 | 10.135 | 3 | 10 | 114.1 | 3.53 | 10.205 | 9 | 10 | 114.1 | 1.95 | 10.14 | 2
2 | 0 | 116.5 | 0 | 10.21 | 3 | 50 | 116.5 | 7.46 | 10.21 | 3 | 10 | 115.1 | 3.25 | 10.285 | 9 | 10 | 115.1 | 1.99 | 10.26 | 2
3 | 0 | 116.3 | 0 | 10.21 | 3 | 50 | 116.3 | 7.27 | 10.21 | 3 | 10 | 115.3 | 3.03 | 10.305 | 9 | 10 | 115.3 | 1.82 | 10.28 | 2
4 | 0 | 116.2 | 0 | 10.225 | 3 | 40 | 116.2 | 6.86 | 10.225 | 3 | 10 | 114.6 | 2.79 | 10.275 | 9 | 10 | 114.6 | 1.63 | 10.23 | 2
5 | 0 | 115.9 | 0 | 10.205 | 3 | 50 | 115.9 | 6.92 | 10.205 | 3 | 10 | 114.3 | 2.94 | 10.185 | 9 | 10 | 114.3 | 1.9 | 10.2 | 2
6 | 0 | 115.1 | 0 | 10.14 | 3 | 50 | 115.1 | 7.17 | 10.14 | 3 | 10 | 113.7 | 3.33 | 10.185 | 9 | 10 | 113.7 | 2.13 | 10.13 | 2
7 | 0 | 114.5 | 0 | 10.05 | 3 | 50 | 114.5 | 7.9 | 10.05 | 3 | 10 | 113 | 3.66 | 10.125 | 9 | 10 | 113 | 2.39 | 10.07 | 2
8 | 0 | 113.3 | 0 | 10.165 | 3 | 55 | 113.3 | 9.58 | 10.165 | 4 | 10 | 111.6 | 4.02 | 10.185 | 10 | 10 | 111.6 | 2.95 | 10.18 | 3
9 | 0 | 113 | 0 | 10.3 | 3 | 65 | 113 | 11.91 | 10.29 | 5 | 10 | 111.5 | 5.09 | 10.3 | 11 | 10 | 111.5 | 3.51 | 10.365 | 4
10 | 0 | 112 | 0 | 10.35 | 3 | 65 | 112 | 11.74 | 10.24 | 5 | 0 | 110.8 | 0 | 10.23 | 11 | 50 | 110.8 | 8.65 | 10.235 | 4
11 | 0 | 112 | 0 | 10.25 | 3 | 68 | 112 | 11.99 | 10.205 | 5 | 0 | 110.4 | 0 | 10.225 | 11 | 50 | 110.4 | 8.74 | 10.255 | 4
12 | 0 | 112.7 | 0 | 10.325 | 3 | 63 | 112.7 | 10.95 | 10.355 | 5 | 0 | 111.2 | 0 | 10.33 | 11 | 50 | 111.2 | 8.42 | 10.315 | 4
13 | 0 | 112.7 | 0 | 10.4 | 3 | 60 | 112.7 | 10.5 | 10.3 | 5 | 0 | 111.1 | 0 | 10.265 | 11 | 51 | 111.1 | 9.05 | 10.255 | 4
14 | 0 | 112 | 0 | 10.3 | 3 | 63 | 112 | 11.4 | 10.2 | 5 | 0 | 110.6 | 0 | 10.195 | 11 | 50 | 110.6 | 8.65 | 10.205 | 4
15 | 0 | 112.4 | 0 | 10.335 | 3 | 61 | 112.4 | 11.11 | 10.3 | 5 | 0 | 111.2 | 0 | 10.325 | 11 | 50 | 111.2 | 8.2 | 10.26 | 4
16 | 0 | 113 | 0 | 10.315 | 3 | 65 | 113 | 10.79 | 10.315 | 5 | 0 | 111.6 | 0 | 10.31 | 11 | 50 | 111.6 | 7.8 | 10.3 | 4
17 | 0 | 114.5 | 0 | 10.295 | 3 | 67 | 114.5 | 9.73 | 10.2415 | 4 | 0 | 112.9 | 0 | 10.21 | 11 | 49 | 112.9 | 7.28 | 10.2 | 3
18 | 0 | 114.1 | 0 | 10.3 | 3 | 68 | 114.1 | 9.85 | 10.205 | 4 | 0 | 112.5 | 0 | 10.185 | 11 | 48 | 112.5 | 7.28 | 10.18 | 3
19 | 0 | 114.9 | 0 | 10.285 | 3 | 68 | 114.9 | 9.66 | 10.295 | 4 | 0 | 113.5 | 0 | 10.285 | 11 | 48 | 113.5 | 6.98 | 10.28 | 3
20 | 0 | 115.3 | 0 | 10.3 | 3 | 66 | 115.3 | 9.51 | 10.325 | 4 | 0 | 113.8 | 0 | 10.275 | 11 | 48 | 113.8 | 7.2 | 10.265 | 3
21 | 0 | 114.5 | 0 | 10.305 | 3 | 53 | 114.5 | 9.46 | 10.305 | 4 | 0 | 113.1 | 0 | 10.27 | 11 | 48 | 113.1 | 7.47 | 10.255 | 3
22 | 0 | 114.5 | 0 | 10.27 | 3 | 52 | 114.5 | 9.15 | 10.27 | 4 | 0 | 112.6 | 0 | 10.23 | 11 | 49 | 112.6 | 7.58 | 10.235 | 3
23 | 0 | 114.8 | 0 | 10.31 | 3 | 50 | 114.8 | 8.25 | 10.31 | 4 | 0 | 113.4 | 0 | 10.25 | 11 | 48 | 113.4 | 6.93 | 10.255 | 3
24 | 0 | 115.6 | 0 | 10.375 | 3 | 50 | 115.6 | 7.79 | 10.375 | 4 | 0 | 114 | 0 | 10.32 | 11 | 30 | 114 | 6.16 | 10.32 | 3
В сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 224.41 |  |  |  |  | 31.64 |  |  |  |  | 136.66
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Нечаева Е.М.

## АТ-АТ 2; 17.06.2020г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 17 июня 2020 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряжения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 230,6/115,1/10,39 | 12 | 224,6/111,5/10,05 | 12 | 227,7/113,0/10,21
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 230,0/115,2/10,39 | 12 | 223,6/111,4/10,04 | 12 | 226,5/113,1/10,20
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин
| Инженер | [6 empty] | Е.М. Нечаева

## ПС Протон;17.06.2020г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 17 июня 2020 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB
1 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 230 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 223.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 226.5
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская";"Протон"-"Космос" 17 июня 2020г. Работали только на отдачу.
Главный энергетик | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер | [9 empty] | Е.М. Нечаева