## АОПО18.12.2019г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 18.12.2019г.
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
кВт
2019-12-18 01:00 | 44 | 8 | 4 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 02:00 | 44 | 12 | 4 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 03:00 | 44 | 8 | 4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 04:00 | 44 | 8 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 05:00 | 40 | 12 | 4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 06:00 | 44 | 8 | 4 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 07:00 | 44 | 4 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 08:00 | 40 | 0 | 2 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 09:00 | 36 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 10:00 | 40 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 11:00 | 36 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 12:00 | 40 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 13:00 | 40 | 0 | 0 | 289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 14:00 | 40 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 15:00 | 36 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 16:00 | 40 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 17:00 | 36 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 18:00 | 40 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 19:00 | 36 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 20:00 | 40 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 21:00 | 40 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 22:00 | 40 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-18 23:00 | 40 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-19 | 44 | 4 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Потвино Т 1-4; 18.12.2019г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 18 декабря 2019 г.
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | кВт | кB |  | А | кB | кВт | кB |  | А | кB | кВт | кB |  | А | кB | кВт | кB
1 | 0 | 115.2 | 52 | 10.5 | 4 | 50 | 115.2 | 9372 | 10.35 | 4 | 10 | 113.9 | 5104 | 10.33 | 10 | 5 | 113.9 | 3216 | 10.37 | 3
2 | 0 | 115.8 | 56 | 10.5 | 4 | 50 | 115.8 | 9176 | 10.2 | 3 | 10 | 114.6 | 4832 | 10.21 | 9 | 5 | 114.6 | 3220 | 10.18 | 2
3 | 0 | 115.2 | 52 | 10.5 | 4 | 50 | 115.2 | 9208 | 10.12 | 3 | 10 | 113.8 | 4720 | 10.14 | 9 | 5 | 113.8 | 3152 | 10.12 | 2
4 | 0 | 115.2 | 52 | 10.5 | 4 | 50 | 115.2 | 8816 | 10.13 | 3 | 10 | 113.7 | 4652 | 10.14 | 9 | 5 | 113.7 | 3112 | 10.1 | 2
5 | 0 | 115.4 | 52 | 10.5 | 4 | 50 | 115.4 | 8760 | 10.15 | 3 | 10 | 113.9 | 4724 | 10.17 | 9 | 5 | 113.9 | 3112 | 10.14 | 2
6 | 0 | 115.3 | 52 | 10.5 | 4 | 50 | 115.3 | 8676 | 10.13 | 3 | 10 | 113.6 | 5044 | 10.12 | 9 | 5 | 113.6 | 2880 | 10.12 | 2
7 | 0 | 113.7 | 48 | 10.5 | 4 | 50 | 113.7 | 9280 | 10.2 | 4 | 10 | 112 | 5484 | 10.14 | 10 | 5 | 112 | 3312 | 10.18 | 3
8 | 5 | 112.8 | 40 | 10.5 | 4 | 60 | 112.8 | 10308 | 10.09 | 4 | 25 | 111.3 | 6116 | 10.05 | 10 | 10 | 111.3 | 3584 | 10.08 | 3
9 | 5 | 111.1 | 36 | 10.5 | 4 | 70 | 111.1 | 12108 | 10.15 | 5 | 30 | 109.8 | 6940 | 10.1 | 11 | 20 | 109.8 | 4776 | 10.19 | 4
10 | 5 | 110.8 | 40 | 10.5 | 4 | 70 | 110.8 | 12704 | 10.13 | 5 | 30 | 109.5 | 7076 | 10.08 | 11 | 20 | 109.5 | 5160 | 10.17 | 4
11 | 5 | 111.1 | 36 | 10.5 | 4 | 70 | 111.1 | 12956 | 10.16 | 5 | 30 | 110 | 7020 | 10.13 | 11 | 20 | 110 | 5224 | 10.22 | 4
12 | 5 | 111.1 | 40 | 10.5 | 4 | 70 | 111.1 | 12924 | 10.23 | 5 | 30 | 110.9 | 6728 | 10.17 | 11 | 20 | 110.9 | 4972 | 10.26 | 4
13 | 5 | 112.6 | 40 | 10.5 | 4 | 65 | 112.6 | 12448 | 10.26 | 5 | 30 | 111.2 | 6784 | 10.23 | 11 | 15 | 111.2 | 4688 | 10.33 | 4
14 | 5 | 112.4 | 40 | 10.5 | 4 | 70 | 112.4 | 12904 | 10.24 | 5 | 30 | 111.1 | 6692 | 10.23 | 11 | 20 | 111.1 | 4852 | 10.33 | 4
15 | 5 | 111.2 | 36 | 10.5 | 4 | 70 | 111.2 | 13128 | 10.15 | 5 | 30 | 110 | 6620 | 10.14 | 11 | 15 | 110 | 4644 | 10.27 | 4
16 | 5 | 111.1 | 40 | 10.5 | 4 | 70 | 111.1 | 12932 | 10.16 | 5 | 30 | 110.1 | 6548 | 10.15 | 11 | 10 | 110.1 | 4424 | 10.25 | 4
17 | 5 | 111.3 | 36 | 10.5 | 4 | 60 | 111.3 | 12624 | 10.23 | 5 | 30 | 109.9 | 6788 | 10.14 | 11 | 10 | 109.9 | 4236 | 10.25 | 4
18 | 5 | 112.1 | 40 | 10.5 | 4 | 60 | 112.1 | 11356 | 10.33 | 5 | 30 | 110.8 | 6840 | 10.22 | 11 | 10 | 110.8 | 3724 | 10.34 | 4
19 | 5 | 112.5 | 36 | 10.5 | 4 | 60 | 112.5 | 11128 | 10.12 | 4 | 30 | 111.4 | 6840 | 10.08 | 10 | 5 | 111.4 | 3648 | 10.14 | 3
20 | 0 | 112.8 | 40 | 10.4 | 4 | 60 | 112.8 | 11112 | 10.14 | 4 | 25 | 111.6 | 6760 | 10.1 | 10 | 5 | 111.6 | 3616 | 10.19 | 3
21 | 0 | 113.3 | 40 | 10.4 | 4 | 60 | 113.3 | 10988 | 10.2 | 4 | 24 | 112.1 | 6552 | 10.17 | 10 | 5 | 112.1 | 3512 | 10.21 | 3
22 | 0 | 114 | 40 | 10.4 | 4 | 56 | 114 | 10560 | 10.22 | 4 | 21 | 112.7 | 6256 | 10.21 | 10 | 5 | 112.7 | 3420 | 10.25 | 3
23 | 0 | 115.6 | 40 | 10.4 | 4 | 54 | 115.6 | 10356 | 10.24 | 4 | 13 | 112.3 | 5784 | 10.19 | 10 | 5 | 112.3 | 3448 | 10.21 | 3
24 | 0 | 114.9 | 48 | 10.4 | 4 | 52 | 114.9 | 9520 | 10.33 | 4 | 13 | 113.5 | 5244 | 10.29 | 10 | 5 | 113.5 | 3332 | 10.32 | 3
В сутки |  |  | 1032 |  |  |  |  | 263344 |  |  |  |  | 146148 |  |  |  |  | 93264
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.

## АТ -АТ 2; 18.12.2019г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 18 декабря 2019 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 229,2/114,7/10,44 | 12 | 221,8/110,5/10,04 | 12 | 222,7/111,4/10,12
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 229,3/114,6/10,44 | 12 | 221,9/110,3/10,05 | 12 | 222,8/111,2/10,13
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин
| Инженер 1кат. | [6 empty] | С.В.Плешкова

## ПС Протон;18.12.2019г
Протокол замеров напряжения и нагрузки в контрольные часы (04:00; 09:00; 18:00)
ПС «Протон»
на 18 декабря 2019 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | I,А | U,кB | Р,МВт | Q,Mвap | I,А | U,кB | Р,МВт | Q,Mвap | I,А | U,кB
1 | ПС"Калужская"1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 31.87 | 2.24 | 79.06 | 229.2 | 32.9 | 2.24 | 83.73 | 221.8 | 35.2 | 0.813 | 88.71 | 222.7
2 | ПС"Калужская"2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 31.39 | 4.01 | 82.35 | 229.3 | 32.89 | 0.534 | 87.93 | 221.9 | 34.74 | 1.24 | 92.8 | 222.8
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 7.82 | 1.94 | 41.44 | 114.7 | 12.33 | 4.18 | 69.07 | 110.5 | 10.33 | 2.78 | 57.31 | 111.4
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 8.92 | 2.01 | 48.6 | 114.6 | 12.5 | 4.24 | 72.11 | 110.3 | 11.1 | 2.78 | 63.13 | 111.2
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 7.72 | 2.05 | 39.66 | 114.6 | 8.15 | 1.66 | 42.74 | 110.3 | 9.01 | 2.08 | 47.34 | 111.2
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 40.43 | 14.91 | 219.2 | 114.7 | 32.52 | 12.63 | 183.7 | 110.5 | 38.4 | 14.27 | 215.1 | 111.4
7 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» приём | 110/10 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 111.4
8 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 32.84 | 4.11 | 167.3 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 222.7
9 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 32.38 | 3.93 | 166.4 | 229.3 | 65.66 | 2.34 | 348.1 | 221.9 | 69.03 | 6.329 | 361.6 | 222.8
Линии "Протон-Протвино-1"; "Протон-Протвино-2"; "Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 18 декабря 2019г. работали на отдачу.
|  | Главный энергетик | [7 empty] | С.В. Хамин
|  | Инженер 1 кат. | [7 empty] | С.В. Плешкова