## АОПО20.06.2018г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО
режимный день 20.06.2018г.
№ | Противоаварийная | Наименование линий | Присоединение |  | 04-00час. |  |  | 10-00час. |  |  | 22-00час.
п/п | автоматика |  |  | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А
1 |  |  | ф.7 ввод№1 | 3.3 | 0 | 1.5 | 4.388 | 0 | 1.9945 | 3.964 | 0 | 1.8018
2 | АОПО Протвино 2 | Протон-Протвино2 | ф.8 ввод№2 | 6.024 | 0 | 2.7382 | 7.972 | 0 | 3.6236 | 6.596 | 0 | 2.9982
3 |  |  | ф.31 РП-СВ | 0.028 | 0 | 0.012727 | 0.038 | 0 | 0.017273 | 0.026 | 0 | 0.011818
4 |  |  | ф.87 РП 5/50 | 0.1128 | 0 | 0.051273 | 0.192 | 0 | 0.087273 | 0.192 | 0 | 0.087273
5 |  |  | ф.90 РП 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ф.94 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АОПО Протвино 1 | Протон-Протвино1 | ф.95 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ф.97 КРУ КТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ф.98 РП 5/50 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.0054545 | 0.012 | 0 | 0.0054545
10 |  |  | ф.105 РП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ф.111 34СД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ф.113Тр-р 9Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ф. 114 Тр-р 8Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | АОПО ГПП220кВ | Протон-У-70 | Т-1ГПП У-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание. По п. 14 ток посчитан по стороне 220кВ
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Потвино Т 1-4; 20.06.2018г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 20 июня 2018 г.
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0 |  | 0 |  | 0
1 | 45.9091 | 112.2 | 10100 | 10.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 110.9 | 4492 | 10.22 | 10 | 10 | 110.9 | 2060 | 10.26 | 3
2 | 43.6 | 112.2 | 9592 | 10.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 111 | 4204 | 10.23 | 10 | 9 | 111 | 1940 | 10.24 | 3
3 | 44.4 | 112 | 9768 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 111 | 4148 | 10.2 | 10 | 10 | 111 | 2076 | 10.2 | 3
4 | 42.3818 | 112 | 9324 | 10.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 111.2 | 3884 | 10.18 | 10 | 8 | 111.2 | 1880 | 10.18 | 3
5 | 41.7091 | 111.8 | 9176 | 10.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 111.4 | 3656 | 10.15 | 10 | 9 | 111.4 | 1916 | 10.16 | 3
6 | 40.9273 | 111.5 | 9004 | 10.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 111.1 | 3908 | 10.14 | 10 | 8 | 111.1 | 1684 | 10.1 | 3
7 | 42.1091 | 111.4 | 9264 | 10.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 110.9 | 4280 | 10.12 | 10 | 9 | 110.9 | 1948 | 10.05 | 3
8 | 44.3818 | 111.6 | 9764 | 10.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 110.8 | 4720 | 10.24 | 11 | 11 | 110.8 | 2356 | 10.24 | 4
9 | 53.1636 | 111.8 | 11696 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 110.6 | 5452 | 10.2 | 11 | 13 | 110.6 | 2972 | 10.3 | 4
10 | 56.1818 | 111.8 | 12360 | 10.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 110.6 | 5908 | 10.17 | 11 | 16 | 110.6 | 3424 | 10.34 | 4
11 | 55.6364 | 112 | 12240 | 10.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 110.6 | 5968 | 10.17 | 11 | 15 | 110.6 | 3264 | 10.34 | 4
12 | 54.9455 | 112 | 12088 | 10.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5756 | 10.17 | 11 | 14 | 110.6 | 3084 | 10.36 | 4
13 | 54.2545 | 111.8 | 11936 | 10.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5620 | 10.18 | 11 | 13 | 110.6 | 2844 | 10.36 | 4
14 | 55.6727 | 112.3 | 12248 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5624 | 10.19 | 11 | 15 | 110.6 | 3128 | 10.37 | 4
15 | 56.2909 | 112.3 | 12384 | 10,21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 110.6 | 5632 | 10,20 | 11 | 15 | 110.6 | 3120 | 10.37 | 4
16 | 54.2727 | 112.4 | 11940 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 110.6 | 5468 | 10.28 | 11 | 13 | 110.6 | 2800 | 10.37 | 4
17 | 53.8182 | 112.4 | 11840 | 10.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 110.6 | 5412 | 10.16 | 11 | 13 | 110.6 | 2820 | 10.24 | 4
18 | 49.2182 | 112.6 | 10828 | 10.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 110.6 | 5256 | 10.16 | 10 | 11 | 110.6 | 2276 | 10.24 | 3
19 | 48.4364 | 112.6 | 10656 | 10.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 110.7 | 5144 | 10.16 | 10 | 11 | 110.7 | 2388 | 10.25 | 3
20 | 48.7455 | 112.6 | 10724 | 10.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 110.7 | 5124 | 10.18 | 10 | 12 | 110.7 | 2448 | 10.25 | 3
21 | 48.4727 | 112.4 | 10664 | 10.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 110.8 | 4988 | 10.19 | 10 | 11 | 110.8 | 2252 | 10.26 | 3
22 | 48 | 112.4 | 10560 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 110.6 | 5356 | 10.2 | 10 | 11 | 110.6 | 2332 | 10.24 | 3
23 | 48.2545 | 112.2 | 10616 | 10.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 110.6 | 5380 | 10.21 | 10 | 11 | 110.6 | 2356 | 10.24 | 3
24 | 45.4909 | 112.2 | 10008 | 10.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 110.9 | 4800 | 10.23 | 10 | 10 | 110.9 | 2192 | 10.26 | 3
В сутки |  |  | 258780 | [9 empty] | 120180 |  |  |  |  | 59560
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.

## АТ -АТ 2; 20.06.2018г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 20 июня 2018 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 230,7/113,7/10,43 | 12 | 223,6/110,0/10,07 | 12 | 228,6/112,6/10,32
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 229,7/114,0/10,43 | 12 | 222,4/110,2/10,06 | 12 | 226,7/112,8/10,31
Главный энергетик ГНЦ ИФВЭ | [7 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [7 empty] | С.В.Плешкова

## ПС Протон;20.06.2018г
ПС «Протон»
на 20 июня2018 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 11.57 | 3.087 | 29 | 230.7 | 16.63 | 5.529 | 44 | 223.6 | 16.02 | 4.106 | 41 | 228.6
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 11.36 | 2.64 | 31 | 229.7 | 16.52 | 4.785 | 46 | 222.4 | 15.94 | 3.392 | 43 | 226.7
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 5.43 | 0.723 | 29 | 113.7 | 9.169 | 2.149 | 51 | 110 | 8.06 | 1.087 | 42 | 112.6
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 9.527 | 2.413 | 52 | 114 | 12.37 | 4.211 | 69 | 110.2 | 11.01 | 2.789 | 59 | 112.8
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 4.615 | 1.704 | 25 | 114 | 7.092 | 2.207 | 39 | 110.2 | 8.04 | 2.323 | 43 | 112.8
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 2.975 | 0.386 | 16 | 113.7 | 4.437 | 0.62 | 23 | 110 | 4.613 | 0.662 | 24 | 112.6
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 11.41 | 3.065 | 60.4 | 230.7 | 17.08 | 5.111 | 92.8 | 223.6 | 16 | 3.897 | 84 | 228.6
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 11.2 | 2.904 | 60.8 | 229.7 | 16.7 | 5.15 | 97.5 | 222.4 | 15.64 | 3.584 | 84 | 226.7
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 20 июня 2018г.работали на отдачу.
Главный энергетик ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [9 empty] | С.В. Плешкова