## АОПО20.12.2017г
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
2017-12-20 01:00 | 272 | 240 | 270 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 02:00 | 276 | 244 | 270 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 03:00 | 272 | 240 | 268 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 04:00 | 276 | 244 | 270 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 05:00 | 276 | 244 | 272 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 06:00 | 276 | 240 | 270 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 07:00 | 272 | 244 | 270 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 08:00 | 276 | 240 | 268 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 09:00 | 268 | 240 | 266 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 10:00 | 272 | 240 | 266 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 11:00 | 272 | 236 | 268 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 12:00 | 296 | 244 | 292 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 13:00 | 288 | 228 | 282 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 14:00 | 316 | 228 | 312 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0
2017-12-20 15:00 | 292 | 240 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 633.6 | 37.8 | 0
2017-12-20 16:00 | 292 | 240 | 290 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 664.2 | 57.6 | 0
2017-12-20 17:00 | 284 | 236 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 689.4 | 61.2 | 0
2017-12-20 18:00 | 296 | 240 | 290 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 689.4 | 61.2 | 0
2017-12-20 19:00 | 284 | 240 | 282 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 689.4 | 61.2 | 0
2017-12-20 20:00 | 272 | 240 | 266 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 687.6 | 61.2 | 0
2017-12-20 21:00 | 272 | 240 | 268 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 689.4 | 59.4 | 0
2017-12-20 22:00 | 272 | 244 | 268 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 689.4 | 61.2 | 0
2017-12-20 23:00 | 276 | 240 | 268 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 680.4 | 156.6 | 0
2017-12-21 | 272 | 244 | 270 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 631.8 | 266.4 | 0
|  | Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протвино Т1-Т4 20.12.2017г
|  | 20 декабря2017 г. | [5 empty] | Нагрузка трансформаторов ГПП 110/10
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | МВт | кB |  | кА | кB | МВт | кB |  | кА | кB | МВт | кB
0
1 |  |  | 512 |  |  |  |  | 11908 |  |  |  |  | 5784 |  |  |  |  | 3292
2 |  |  | 520 |  |  |  |  | 11568 |  |  |  |  | 5492 |  |  |  |  | 3296
3 |  |  | 512 |  |  |  |  | 11428 |  |  |  |  | 5364 |  |  |  |  | 3116
4 |  |  | 520 |  |  |  |  | 11460 |  |  |  |  | 5316 |  |  |  |  | 3164
5 |  |  | 520 |  |  |  |  | 11272 |  |  |  |  | 5404 |  |  |  |  | 2984
6 |  |  | 516 |  |  |  |  | 11064 |  |  |  |  | 5708 |  |  |  |  | 2792
7 |  |  | 516 |  |  |  |  | 11812 |  |  |  |  | 6116 |  |  |  |  | 3132
8 |  |  | 516 |  |  |  |  | 12328 |  |  |  |  | 6856 |  |  |  |  | 3656
9 |  |  | 508 |  |  |  |  | 14480 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 4676
10 |  |  | 512 |  |  |  |  | 15612 |  |  |  |  | 7324 |  |  |  |  | 5344
11 |  |  | 508 |  |  |  |  | 15792 |  |  |  |  | 7480 |  |  |  |  | 5384
12 |  |  | 540 |  |  |  |  | 15624 |  |  |  |  | 7448 |  |  |  |  | 5184
13 |  |  | 516 |  |  |  |  | 15060 |  |  |  |  | 7332 |  |  |  |  | 4948
14 |  |  | 544 |  |  |  |  | 15604 |  |  |  |  | 7324 |  |  |  |  | 5120
15 |  |  | 532 |  |  |  |  | 15820 |  |  |  |  | 7252 |  |  |  |  | 5368
16 |  |  | 532 |  |  |  |  | 15424 |  |  |  |  | 7352 |  |  |  |  | 5320
17 |  |  | 520 |  |  |  |  | 14536 |  |  |  |  | 8124 |  |  |  |  | 4996
18 |  |  | 536 |  |  |  |  | 14104 |  |  |  |  | 8264 |  |  |  |  | 4148
19 |  |  | 524 |  |  |  |  | 13872 |  |  |  |  | 8228 |  |  |  |  | 4204
20 |  |  | 512 |  |  |  |  | 13592 |  |  |  |  | 8080 |  |  |  |  | 4200
21 |  |  | 512 |  |  |  |  | 13764 |  |  |  |  | 7884 |  |  |  |  | 4056
22 |  |  | 516 |  |  |  |  | 13616 |  |  |  |  | 7620 |  |  |  |  | 3792
23 |  |  | 516 |  |  |  |  | 13044 |  |  |  |  | 7084 |  |  |  |  | 3888
24 |  |  | 516 |  |  |  |  | 12048 |  |  |  |  | 6368 |  |  |  |  | 3708
В сутки |  |  | 12476 |  |  |  |  | 324832 |  |  |  |  | 166704 |  |  |  |  | 99768
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.

## АТ1;АТ2 20.12.2017г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 20 декабря 2017 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 227,6/113,4/10,35 | 12 | 224,2/111,1/10,17 | 12 | 223,4/111,1/10,14
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 227,2/113,7/10,33 | 12 | 223,2/111,4/10,15 | 12 | 222,8/111,2/10,12
Главный энергетик ГНЦ ИФВЭ | [7 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [7 empty] | С.В.Плешкова

## ПС Протон 20.12.2017г
ПС «Протон»
на 20 декабря2017 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 53.72 | 4.85 | 138 | 227.2 | 60.73 | 1.26 | 158 | 223.2 | 65.01 | 0.28 | 169 | 222.8
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 8.41 | 2.02 | 45 | 113.4 | 11.67 | 3.31 | 64 | 111.1 | 12.4 | 3.15 | 68 | 111.1
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 11.57 | 0.351 | 63 | 113.7 | 15.75 | 2.72 | 86 | 111.4 | 14.1 | 0.64 | 77 | 111.2
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 8.77 | 2.33 | 46 | 113.7 | 9.62 | 2.25 | 52 | 111.4 | 10.85 | 2.82 | 59 | 111.2
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 23.9 | 10.28 | 46 | 113.4 | 23.32 | 8.81 | 130 | 111.1 | 26.34 | 8.93 | 150 | 111.1
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 26.65 | 3.07 | 138 | 227.6 | 30.58 | 0.423 | 161 | 224.2 | 32.33 | 1.232 | 174 | 223.4
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 26.41 | 3.08 | 137 | 227.2 | 30.66 | 0.45 | 170 | 223.2 | 32.14 | 1.151 | 172 | 222.8
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 20 декабря 2017г.работали только на отдачу.
Главный энергетик ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [9 empty] | С.В. Плешкова