| НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ - высоких энергий | Министерство энергетики Московской области Бизнес-парк «Гринвуд», стр.7, ОПС Путилково, Красногорский район, Московская область, 143441 |
| --- | --- |
| 142281, Московская обл., г. Протвино, площадь Науки, д.1 Факс: (4967) 74-28-24, e-mail: fgbu@ihep.ru |  |
| _________________ № ________________ На № _____________ от ________________ | Тел.: +7 (498) 602-60-67 Факс: +7 (498) 602-60-70 |

Техническое задание

Наименование инвестиционного проекта:

"Развитие электросетевого хозяйства с целью обеспечения показателей качества электрической энергии и надежности электроснабжения ранее присоединенных потребителей в ФГБУ ГНЦ ИФВЭ г. Протвино"

Срок реализации: 2015-2017 гг.

Наименование работы: Реконструкция (прокладка) КЛ-10 кВ и реконструкция РП 7 по адресу: г. Протвино.

Причина проведения работы:

- Отсутствие резервного питания и резервной мощности существующих трансформаторных подстанций, не позволяет присоединение новых энергопринимающих устройств без снижения надежности электроснабжения ранее присоединенных потребителей.

- Загрузка существующих кабельных линий распределительной сети 10 кВ до предельных величин, не позволяющая присоединение дополнительной мощности без снижения показателей качества электрической энергии и надежности электроснабжения потребителей, ранее присоединенных к этой распределительной сети.

### Краткое содержание работы:

- Реконструкция РП-7

- Прокладка КЛ-10 кВ от РТ 7 кабелем АСБ2л 3х240 длиной 5,8 км.

Главный инженер							               А.А. Брагин