## Перерыв электроснабжения
ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
Перерывы электроснабжения по электрической сети
№ п/п | Наименование сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ВЛ) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
1 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №2 | ВЛ | 220 | 2016-06-17 10:32 | 2016-06-17 10:32 | 0 | 170616103002
2 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2016-06-17 11:22 | 2016-06-17 11:22 | 0 | 170616122003
3 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2016-06-19 13:07 | 2016-06-19 13:07 | 0 | 190616307004
4 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2016-06-22 14:17 | 2016-06-22 14:17 | 0 | 2006161417005
5 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №2 | ВЛ | 220 | 2016-06-21 18:03 | 2016-06-21 18:03 | 0 | 2106161803006
6 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2016-06-26 10:29 | 2016-06-26 10:29 | 0 | 2606161029007
7 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2016-07-02 12:30 | 2016-07-02 12:30 | 0 | 207161230008
8 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №2 | ВЛ | 220 | 2016-07-03 12:05 | 2016-07-03 12:05 | 0 | 307161205009
9 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 110 кВ Протон-Заокская с отп. | ВЛ | 110 | 2016-07-14 12:08 | 2016-07-14 12:08 | 0 | 1407161208011
10 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ Протон-Калужская №1 | ВЛ | 220 | 2016-08-07 14:27 | 2016-08-07 14:27 | 0 | 708161427012