## Лист3
Выполнение капитального ремонта УЭСиП в 2011 г
место расположения объектов |  | заказчик | договор | ст-сть
| Наименование работ |  |  | с НДС (в руб)
Подрядный способ
| Кап.ремонт внутриплощадочной автодороги от выезда | "ЮгЭлитСтрой" | № 74-06 | 499514.65
55344 | на территория ОПУ |  | от 14.07.2011
55397 | Кап.ремонт ОПУ ПС" Протон" | "ЮгЭлитСтрой" | 70-04 | 379867.12
| помещений с заменой оконных блоков |  | от 14.04.2011
55306 | Кап.ремонт благоустройство ПС"Протон" |  |  | 497816.98
на 110 кВ ПС" Протон"
55397 | Кап.ремонт ОПУ ПС" Протон" | "Ремстройсервис |  | 361279.89
с обустройством пом. для мастерской, раздевалки и склада
55397 | Кап.ремонт противопожарных дверей п/с Протон | "ЮгЭлитСтрой" | 72-04 | 109853.24
2011-05-16
| Всего(подрядным способом) |  | итого | 1848331.88
Хозяйственным способом
56237 | Капремонт наружного освещения |  |  | 121887.25
55503 |  |  |  | 270187.04
55501 |  |  |  | 232841
55487 |  |  |  | 99309.32
55306 | Кап.рем комлект. распред. Устройства наруж.ус-ки 110 кВ п/с "Протон" |  |  | 182960.87
55417 | Кап. рем ( замена) концевых эпоксидных муфт на |  |  | 172652.94
55647 | термоусаживаемые муфты |  |  | 169523.49
55430 |  |  |  | 175838.94
55444 | Кап.ремонт гл. понизит.масляных выключателей КРУ-10кВ зд.10 |  |  | 531979.6
55417 | Кап.ремонт обогрева ячеек КРУН |  |  | 194989.76
55647
55104
55453
55451
55444 | Кап.ремонт Главной пониз.подстан.ГПП-110 (освещения ОРУ 110/10 ГПП) |  |  | 273781.02
55397 | Кап.ремонт "здания ОПУ ПС"Протон"(эл.часть) |  |  | 167818.02
55451 | Кап.ремонт РП-ИВЦ |  |  | 1801087
55430 | Кап.ремонт "Зд. 3Е, 3А пускового комплекса Бустер РП-9" |  |  | 188234.54
| Всего (Хозяйственным способом) |  |  | 4583090.79
| Итого |  |  | 6431422.67