## 2010
Информация о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ГНЦ ИФВЭ за 2011 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Акт расследования технологического нарушения №214-05/57 от 05.10.2011г. | 0,133 (480сек.=8мин.) | 21
2
3
4
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)